## Sheet1
S#WO# | S#SER# | S#NPTE | S#BTKY | PRODDATE | S#PN | EO6DES
384951.001 | 10017555 | C14 | ES1000 | 2014-12-09 | POLEMOUNT | 050KVA, 13200GRDY/7620, 277/480Y, TAP, CONV., 1 BU
384951.001 | 10017556 | C14 | ES1000 | 2014-12-09 | POLEMOUNT | 050KVA, 13200GRDY/7620, 277/480Y, TAP, CONV., 1 BU
644603.001 | 12651995 | 222 | ES1000 | 2022-04-14 | POLE-MICRO | 001KVA, 12.47GRDY/7.2 X 13.2GRDY/7.62, 120/208Y, TAP, SP, 1 BU
648394.002 | 12756830 | 522 | ES1000 | 2022-06-03 | POLE-MICRO | 001KVA, 20780GRDY/12000, 120/208Y, NO TAP, CONV., 1 BU
648394.003 | 12756831 | 522 | ES1000 | 2022-06-20 | POLE-MICRO | 001KVA, 20780GRDY/12000, 120/208Y, NO TAP, CONV., 1 BU
686981.003 | 13238384 | 623 | ES1000 | 2023-06-20 | 3PH-PAD | 0300KVA, 34500GY/19920, 480Y/277, NT, LOOP, 1PCLB
689145.001 | 13475929 | B23 | ES1000 | 2023-11-20 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.001 | 13475930 | B23 | ES1000 | 2023-11-20 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.001 | 13475931 | B23 | ES1000 | 2023-11-20 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.001 | 13475932 | B23 | ES1000 | 2023-11-20 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.001 | 13475933 | B23 | ES1000 | 2023-11-20 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.101 | 13475934 | B23 | ES1000 | 2023-11-21 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.101 | 13475935 | B23 | ES1000 | 2023-11-21 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.101 | 13475936 | B23 | ES1000 | 2023-11-21 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.101 | 13475937 | B23 | ES1000 | 2023-11-21 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
689145.101 | 13475938 | B23 | ES1000 | 2023-11-29 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 120/240, TAP, CONV., 2 BU
702331.001 | 13515213 | C23 | ES1000 | 2024-01-09 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515214 | C23 | ES1000 | 2023-12-21 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515215 | C23 | ES1000 | 2023-12-21 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515216 | C23 | ES1000 | 2023-12-21 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515217 | C23 | ES1000 | 2024-01-08 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515218 | C23 | ES1000 | 2023-12-21 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515219 | C23 | ES1000 | 2024-01-03 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515220 | C23 | ES1000 | 2023-12-21 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
702331.001 | 13515221 | C23 | ES1000 | 2024-01-09 | POLE-MICRO | 001KVA, 34500GRDY/19920, 120/208Y, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541360 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541361 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541362 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541363 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541364 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541365 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541366 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703210.001 | 13541367 | 124 | ES1000 | 2024-01-23 | POLEMOUNT | 010KVA, 34500GRDY/19920, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
703315.101 | 13618364 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618365 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618370 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618376 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618378 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618384 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618391 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618392 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618393 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618394 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618395 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618396 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618397 | 324 | ES1000 | 2024-03-05 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618398 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618399 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618400 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618401 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618402 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618403 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618404 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618405 | 324 | ES1000 | 2024-03-07 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618406 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618407 | 324 | ES1000 | 2024-03-06 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
703315.101 | 13618408 | 324 | ES1000 | 2024-03-07 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
710194.005 | 13624417 | 324 | ES1000 | 2024-03-18 | POLEMOUNT | 100KVA, 34500GRDY/19920, 277/480Y, NO TAP, SP, 1 BU
714555.001 | 13624499 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624500 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624501 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624502 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624503 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624504 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624505 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624506 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624507 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624508 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
714555.001 | 13624509 | 324 | ES1000 | 2024-03-04 | POLEMOUNT | 050KVA, 4800/8320Y X 7620/13200Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
710102.002 | 13627295 | 324 | ES1000 | 2024-03-12 | PADMOUNT | 025KVA, 13200GRDY/7620, 240/120, NT, 3HV, WELLS, +INSERT
710216.004 | 13632232 | 324 | ES1000 | 2024-03-15 | POLEMOUNT | 025KVA, 22860GRDY/13200, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710216.004 | 13632233 | 324 | ES1000 | 2024-03-15 | POLEMOUNT | 025KVA, 22860GRDY/13200, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710216.004 | 13632234 | 324 | ES1000 | 2024-03-15 | POLEMOUNT | 025KVA, 22860GRDY/13200, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710216.004 | 13632235 | 324 | ES1000 | 2024-03-15 | POLEMOUNT | 025KVA, 22860GRDY/13200, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710246.006 | 13632334 | 324 | ES1000 | 2024-03-19 | POLEMOUNT | 167KVA, 13.2GRDY/7.62 X 34.5GRDY/19.92, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710246.006 | 13632335 | 324 | ES1000 | 2024-03-19 | POLEMOUNT | 167KVA, 13.2GRDY/7.62 X 34.5GRDY/19.92, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710246.106 | 13632336 | 324 | ES1000 | 2024-03-19 | POLEMOUNT | 167KVA, 13.2GRDY/7.62 X 34.5GRDY/19.92, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710246.106 | 13632337 | 324 | ES1000 | 2024-03-19 | POLEMOUNT | 167KVA, 13.2GRDY/7.62 X 34.5GRDY/19.92, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
710252.006 | 13641620 | 324 | ES1000 | 2024-04-23 | POLEMOUNT | 167KVA, 13.2GRDY/7.62 X 34.5GRDY/19.92, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
713507.001 | 13699603 | 524 | ES1000 | 2024-05-01 | 3PH-PAD | 0750KVA, 24940GY/14400, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
726316.002 | 13767209 | 624 | ES1000 | 2024-06-04 | OVERHEAD | 050KVA, 13200GRDY/7620, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
723977.004 | 13791572 | 624 | ES1000 | 2024-06-28 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723977.004 | 13791573 | 624 | ES1000 | 2024-06-28 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723977.004 | 13791574 | 624 | ES1000 | 2024-06-27 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.004 | 13791575 | 624 | ES1000 | 2024-06-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.004 | 13791576 | 624 | ES1000 | 2024-06-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.104 | 13791577 | 624 | ES1000 | 2024-06-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.104 | 13791578 | 624 | ES1000 | 2024-06-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.104 | 13791579 | 624 | ES1000 | 2024-06-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.104 | 13791580 | 624 | ES1000 | 2024-06-25 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
722128.001 | 13795683 | 724 | ES1000 | 2024-06-28 | 3PH-PAD | 0112KVA, 12470GY/7200, 208Y/120, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
723977.001 | 13820997 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.001 | 13820998 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.001 | 13820999 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.001 | 13821000 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.003 | 13821001 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723977.003 | 13821002 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723977.003 | 13821003 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821010 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821011 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821012 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821013 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821014 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821015 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821016 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.002 | 13821017 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 025KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821019 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821020 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821021 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821022 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821023 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821024 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821025 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821026 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821027 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821028 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.003 | 13821029 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.006 | 13821030 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 015KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.006 | 13821031 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 015KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.006 | 13821032 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 015KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821042 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821043 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821044 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821045 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821046 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821047 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821048 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821049 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821050 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821051 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821052 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.008 | 13821053 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 050KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821054 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821055 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821056 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821057 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821058 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.009 | 13821059 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 075KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821060 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821061 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821062 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821063 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821064 | 724 | ES1000 | 2024-07-16 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.01 | 13821065 | 724 | ES1000 | 2024-07-15 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 277/480Y, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829432 | 724 | ES1000 | 2024-07-24 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829433 | 724 | ES1000 | 2024-07-24 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829434 | 724 | ES1000 | 2024-07-24 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829435 | 724 | ES1000 | 2024-07-31 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829436 | 724 | ES1000 | 2024-07-25 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723978.005 | 13829437 | 724 | ES1000 | 2024-07-24 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.002 | 13840070 | 724 | ES1000 | 2024-07-31 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.002 | 13840071 | 724 | ES1000 | 2024-07-31 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
723977.002 | 13840072 | 724 | ES1000 | 2024-07-31 | OVERHEAD | 100KVA, 7620/13200Y X 7970/13800Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
718235.006 | 13860337 | 824 | ES1000 | 2024-08-16 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
718235.006 | 13860338 | 824 | ES1000 | 2024-08-16 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
718235.006 | 13860339 | 824 | ES1000 | 2024-08-15 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
718235.106 | 13860340 | 824 | ES1000 | 2024-08-14 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
718235.106 | 13860341 | 824 | ES1000 | 2024-08-14 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
719143.006 | 13860342 | 824 | ES1000 | 2024-08-15 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
719143.006 | 13860343 | 824 | ES1000 | 2024-08-22 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867592 | 824 | ES1000 | 2024-08-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867593 | 824 | ES1000 | 2024-08-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867594 | 824 | ES1000 | 2024-08-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867595 | 824 | ES1000 | 2024-08-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867596 | 824 | ES1000 | 2024-08-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
723096.006 | 13867597 | 824 | ES1000 | 2024-08-26 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
729616.011 | 13913313 | 924 | ES1000 | 2024-09-23 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716732.001 | 13919687 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716732.001 | 13919688 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716733.001 | 13919689 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716733.001 | 13919690 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716733.001 | 13919691 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
716733.001 | 13919692 | 924 | ES1000 | 2024-10-09 | POLE-STEP | 050KVA, 34500GRDY/19920, 12470GRDY/7200, TAP, SP, 1 BU
744680.005 | 14075610 | 125 | ES1000 | 2025-01-22 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075618 | 125 | ES1000 | 2025-01-20 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075619 | 125 | ES1000 | 2025-01-20 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075624 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075625 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075626 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075627 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075631 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
744680.006 | 14075632 | 125 | ES1000 | 2025-01-21 | OVERHEAD | 037KVA, 7620/13200Y, 277/480Y, TAP, CONV., 2 BU
747296.001 | 14136887 | 225 | ES1000 | 2025-02-24 | 3PH-PAD | 0150KVA, 13800GY/7970, 208Y/120, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
747296.002 | 14136888 | 225 | ES1000 | 2025-02-24 | 3PH-PAD | 0150KVA, 13800Y, 240 DELTA 120 LT, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
749351.001 | 14163571 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163572 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163573 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163574 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163575 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163576 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163577 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163578 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163579 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163580 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163581 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163582 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163583 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163584 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
749351.001 | 14163585 | 325 | ES1000 | 2025-03-18 | POLEMOUNT | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, TAP, SP, 2 BU
750369.002 | 14186362 | 325 | ES1000 | 2025-04-01 | 3PH-PAD | 1000KVA, 12470GY/7200, 208Y/120, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
752833.001 | 14205392 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205393 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205394 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205395 | 425 | ES1000 | 2025-04-25 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205396 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205397 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205398 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205399 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205400 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205401 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205402 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
752833.001 | 14205403 | 425 | ES1000 | 2025-04-24 | OVERHEAD | 025KVA, 14400/24940Y, 277/480Y, NO TAP, SP, 2 BU
754351.001 | 14237382 | 525 | ES1000 | 2025-05-14 | OVERHEAD | 050KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, TAP, CONV., 1 BU
757653.001 | 14249841 | 525 | ES1000 | 2025-05-27 | 3PH-PAD | 0112KVA, 12470GY/7200, 208Y/120, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
756154.002 | 14252056 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252057 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252058 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252059 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252060 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252061 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252062 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252063 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252064 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756154.002 | 14252065 | 525 | ES1000 | 2025-05-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
762178.001 | 14266174 | 625 | ES1000 | 2025-07-10 | PADMOUNT | 250KVA, 24940GRDY/14400, 240/120, NT, 2HV, WELLS
759173.004 | 14298272 | 725 | ES1000 | 2025-07-09 | POLEMOUNT | 050KVA, 2400/4160Y X 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, SP, 2 BU
756476.001 | 14305380 | 725 | ES1000 | 2025-07-11 | POLEMOUNT | 100KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
756476.001 | 14305381 | 725 | ES1000 | 2025-07-11 | POLEMOUNT | 100KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
756476.001 | 14305382 | 725 | ES1000 | 2025-07-11 | POLEMOUNT | 100KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
756476.001 | 14305383 | 725 | ES1000 | 2025-07-11 | POLEMOUNT | 100KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
756478.001 | 14305384 | 725 | ES1000 | 2025-07-11 | POLEMOUNT | 100KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 120/240, NO TAP, SP, 1 BU
761587.001 | 14321846 | 725 | ES1000 | 2025-07-24 | POLE-MICRO | 001KVA, 13800, 120, NO TAP, CONV., 2 BU
763138.001 | 14328533 | 725 | ES1000 | 2025-08-04 | 3PH-PAD | 0500KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
763138.001 | 14328534 | 725 | ES1000 | 2025-08-05 | 3PH-PAD | 0500KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
762756.001 | 14345909 | 825 | ES1000 | 2025-08-19 | 3PH-PAD | 0075KVA, 20780GY/12000, 208Y/120, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
763316.002 | 14346036 | 825 | ES1000 | 2025-08-21 | 3PH-PAD | 0750KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
763316.002 | 14346037 | 825 | ES1000 | 2025-08-20 | 3PH-PAD | 0750KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
769666.001 | 14371276 | 825 | ES1000 | 2025-09-04 | PADMOUNT | 167KVA, 12.47GRDY/7.2 X 24.94GRDY/14.4, 240/120, NT, 2HV, WELLS
766510.001 | 14417915 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417916 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417917 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417918 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417919 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417920 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417921 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417922 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417923 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417924 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417925 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417926 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417927 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417928 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417929 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
766510.001 | 14417930 | A25 | ES1000 | 2025-10-14 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.001 | 14426807 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.001 | 14426808 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.001 | 14426809 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.001 | 14426810 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.001 | 14426811 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426812 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426813 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426814 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426815 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426816 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426817 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426818 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426819 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426820 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426821 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426822 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768289.003 | 14426823 | A25 | ES1000 | 2025-10-28 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426824 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426825 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426826 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426827 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426828 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426829 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.001 | 14426831 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 075KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.004 | 14426832 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 277/480Y, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.004 | 14426833 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 277/480Y, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.004 | 14426834 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 025KVA, 7200/12470Y, 277/480Y, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.005 | 14426835 | A25 | ES1000 | 2025-10-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 277/480Y, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.005 | 14426836 | A25 | ES1000 | 2025-10-23 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 277/480Y, NO TAP, CONV., 2 BU
769566.001 | 14435823 | A25 | ES1000 | 2025-10-30 | 3PH-PAD | 0300KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
769566.001 | 14435824 | A25 | ES1000 | 2025-10-29 | 3PH-PAD | 0300KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
768290.002 | 14436762 | A25 | ES1000 | 2025-10-29 | OVERHEAD | 010KVA, 7200/12470Y, 240/480, NO TAP, CONV., 2 BU
768290.003 | 14436763 | A25 | ES1000 | 2025-10-29 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 240/480, NO TAP, CONV., 2 BU
768097.001 | 14449553 | B25 | ES1000 | 2025-11-10 | 3PH-PAD | 0150KVA, 4800, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
771700.001 | 14465257 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465258 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465259 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465260 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465261 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465262 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465263 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465264 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465265 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465266 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465267 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465268 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465269 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465270 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465271 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465272 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465273 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465274 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465275 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465276 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465277 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465278 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465279 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465280 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465281 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465282 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465283 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465284 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465285 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.001 | 14465286 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 015KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465287 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465288 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465289 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465290 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465291 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465292 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465293 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465294 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465295 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465296 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465297 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465298 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465299 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465300 | B25 | ES1000 | 2025-11-18 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771700.002 | 14465301 | B25 | ES1000 | 2025-11-20 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771701.001 | 14470883 | B25 | ES1000 | 2025-11-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771701.001 | 14470884 | B25 | ES1000 | 2025-11-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771701.001 | 14470885 | B25 | ES1000 | 2025-11-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771701.001 | 14470886 | B25 | ES1000 | 2025-11-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
771701.001 | 14470887 | B25 | ES1000 | 2025-11-24 | OVERHEAD | 050KVA, 7200/12470Y, 120/240, NO TAP, CONV., 2 BU
777929.001 | 14509518 | 126 | ES1000 | 2026-01-14 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
777929.001 | 14509519 | 126 | ES1000 | 2026-01-14 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
779805.001 | 14558155 | 226 | ES1000 | 2026-02-27 | 3PH-PAD | 1000KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
779805.001 | 14558156 | 226 | ES1000 | 2026-03-11 | 3PH-PAD | 1000KVA, 12470GY/7200, 480Y/277, TAPS, LOOP, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568359 | 326 | ES1000 | 2026-03-05 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568360 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568361 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568362 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568363 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568364 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568365 | 326 | ES1000 | 2026-03-07 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568366 | 326 | ES1000 | 2026-03-24 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568367 | 326 | ES1000 | 2026-03-07 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568368 | 326 | ES1000 | 2026-03-03 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
778619.001 | 14568369 | 326 | ES1000 | 2026-03-10 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
780876.008 | 14577042 | 326 | ES1000 | 2026-03-04 | 3PH-PAD | 1500KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
778621.001 | 14583902 | 326 | ES1000 | 2026-03-10 | PADMOUNT | 025KVA, 12470GRDY/7200, 480/240, NT, 1HV, WELLS, +INSERT
780876.001 | 14586688 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0150KVA, 7970/13800GY/7970, 208Y/120, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.002 | 14586689 | 326 | ES1000 | 2026-03-14 | 3PH-PAD | 0500KVA, 7970/13800GY/7970, 208Y/120, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.003 | 14586690 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0075KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.004 | 14586691 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0112KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.005 | 14586692 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0150KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.006 | 14586693 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0300KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780876.006 | 14586694 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0300KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
780877.001 | 14586695 | 326 | ES1000 | 2026-03-12 | 3PH-PAD | 0500KVA, 7970/13800GY/7970, 480Y/277, NT, LOOP, WELLS, +INSERT
782423.006 | 14591180 | 326 | ES1000 | 2026-03-17 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 240/480, TAP, CONV., 2 BU
782423.006 | 14591181 | 326 | ES1000 | 2026-03-17 | POLEMOUNT | 167KVA, 14400/24940Y, 240/480, TAP, CONV., 2 BU
786673.001 | 14652295 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652296 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652297 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652298 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652299 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652300 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652301 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652302 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652303 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652304 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652305 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652306 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652307 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652308 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652309 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652310 | 526 | ES1000 | 2026-05-04 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652311 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652312 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652313 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652314 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652315 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652316 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652317 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652318 | 526 | ES1000 | 2026-05-01 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU
786673.001 | 14652319 | 526 | ES1000 | 2026-05-05 | POLEMOUNT | 015KVA, 12470GRDY/7200, 120/240, NO TAP, CSP, 1 BU